ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI

PRESIDENCE - TETOUAN

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Appel d’offres ouvert simplifié sur offres de prix

N° 17/2024

15/11/2024 à 12 h 00 mn

(Séance publique)

Appel d’offres ouvert simplifié sur offres de prix passé en application de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 19 et l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 20 du Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Acquisition du matériel scientifique de chimie pour l’École Normale Supérieure de Tétouan en

Lot unique

Appel d’offre N° :17/2024

Formant marché passé après appel d’offres simplifié sur offres de prix passé en application de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 19 et l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 20 du Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés :

L’Université Abdelmalek Essaadi représentée par son Président désigné ci-après par « le Maître d’Ouvrage »

D'une part

Et :

- Cas d’une personne morale

-     La Société	                                          : ....................................................................................……..

- Représentée par                                            : ....................................................................................……..

en qualité de 	: ……...................…………..................................................

agissant au nom et pour le compte de 	: ……...................…………..................................................

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés

- Au capital social de                                       : ....................................................................................……..

-     Faisant élection de domicile à		: ....................................................................................……..

-     Registre de Commerce de			: ...............................Sous le N° :........……………….……...

-	Patente N°				: ...................................................................................……...

- 	C.N.S.S. sous le N°			:..............…............................................................................

-    Titulaire du compte bancaire ouvert au	: ...........……....................................... ………………...........

-    Sous le N° (RIB 24 chiffres)		: ...........……....................................... ………………..........

Et désigné ci- après par le « Titulaire »

D'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

- Cas d’une personne physique

-     M.(Mme) 	                                          : ....................................................................................……..

- Agissant en son nom et pour son propre compte

-     Faisant élection de domicile à		: ....................................................................................……..

-     Registre de Commerce de			: ...............................Sous le N° :........……………….……...

-  	Patente N°				: ...................................................................................……...

-     C.N.S.S. sous le N°			:.....…....................................................... ..............................

-    Titulaire du compte bancaire ouvert au	: ...........……....................................... ………………...........

-    Sous le N° (RIB 24 chiffres) 		: ...........……....................................... ………………..........

Et désigné ci- après par le « Titulaire »

D'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

- Cas d’un groupement :

Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention : ..........................................

Membre 1 :

-     M.(Mme) 				: ....................................................................................……..

- En qualité de	                                          : ....................................................................................……..

- Agissant au nom et pour le compte de 	:……...................………….........................................................................

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés

-     Au capital social de                                       : ....................................................................................……..

-     Faisant élection de domicile à		: ....................................................................................……..

-     Registre de Commerce de			: ...............................Sous le N° :........……………….……...

-    Patente N°				: ...................................................................................……...

-     C.N.S.S. sous le N°			: ..............…....................................................... ....................

-    Titulaire du compte bancaire ouvert au	: ...........……....................................... ………………...........

-    Sous le N° (RIB 24 chiffres)  		: ...........……....................................... ………………..........

Membre n :

-     M.(Mme) 	                                          : ....................................................................................……..

- En qualité de	                                          : ....................................................................................……..

-     Agissant au nom et pour le compte de 	:……...................…………...................................................

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés

-     Au capital social de                                       : ....................................................................................……..

-     Faisant élection de domicile à		: ....................................................................................……..

-     Registre de Commerce de			: ...............................Sous le N° :........……………….……...

-  	Patente N°				: ...................................................................................……...

-     C.N.S.S. sous le N°			: ..............…....................................................... ....................

-    Titulaire du compte bancaire ouvert au	: ...........……....................................... ………………...........

-    Sous le N° (RIB 24 chiffres)  		: ...........……....................................... ………………..........

Nous nous obligeons (Conjointement ou solidairement)

Ayant M.(Mme)                                                   : ...........……...........................

En tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations.

Compte bancaire commun N° (RIB 24 chiffres) : ...........……....................................... ………………..........

Ouvert auprès de                                                  : ...........……....................................... ………………..........

Et désigné ci- après par le « Titulaire » ou « le Prestataire »

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

## Article 1 : Objet de l’appel d’offres

## Le présent appel d’offres a pour objet : Achat de matériel scientifique de chimie pour l’Ecole Normale Supérieure de Tétouan en Lot unique.

## Article 2 : Pièces constitutives du marché

Conformément à l’article 5 du CCAG-T (2016), les documents constitutifs du marché qui résultera du présent appel d’offres sont les suivants :

  - L’acte d’engagement ;

  - Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) ;

  - Le bordereau des prix-détail estimatif ;

  - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat (CCAGT) approuvé par le décret N° 2-14-394 du 16 chaabane 1437 (3 mai 2016).

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

## Article 3 : Références aux textes réglementaires

- Décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 Mars 2023) relatifs aux marchés publics ;

- Décret nº 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

- Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

- Le Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi                n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ;

- Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;

- Le Dahir 1.15.05 du 29 Rabia II 1436 (19 Février 2015) relatif au nantissement des marchés publics ;

- Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget n° 1689-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) pris pour l’application de l’article 153 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics ;

- Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics ;

- Textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs au travail, à la sécurité sociale et aux accidents de travail ;

- Dahir n° 1-02-179 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 18-01 modifiant et complétant le dahir n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents de travail ;

- Dahir n° 1-03-194 du 14 Rjeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au code de travail ;

- Circulaire n° 15/2020 du 21 Moharrem 1442 (10 septembre 2020) concernant l’activation de la préférence nationale et l’encouragement des produits marocains dans le cadre des marchés publics ;

- Loi 18-12 relative à la réparation des accidents de travail.

- Le Dahir n° 1-5-6-211 du 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et des adjudicataires de marchés publics ;

- Le Dahir n° 01-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation d la loi n° 17-99 portant code des assurances ;

- La Circulaire du Chef de Gouvernement N°02-19 du 24 Joumada I 1440 (31 Janvier
2019) relative au respect de l’application de la législation sociale dans la passation des Marchés publics ;

- Le règlement de surveillance contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements relevant du public (Arrêté du 23-5-56) ;

NB :

S’ajoutant à ces documents tous les textes législatifs et règlementaires rendus applicables à la date de l’ouverture des plis.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires entre eux, l’entrepreneur devra se conférer aux plus récents d’entre eux.

Le titulaire devra se procurer ces textes s’il ne les possède pas déjà et ne pourra en aucun cas exciper de leur ignorance ni de se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Article 4 :  Election de domicile

A défaut par le titulaire de satisfaire aux prescriptions de l’article 20 du CCAG-T, toutes les notifications se rapportent au présent marché lui seront valablement faites au siège de la société dont l’adresse est indiquée sur son acte d’engagement.

Article 5 : Confidentialité des renseignements

Le Titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par le maître d’ouvrage, ne communiquera le marché qui résultera du présent appel d’offres, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications ou informations fournies par le maître d’ouvrage ou en son nom et au sujet du marché qui résultera du présent appel d’offres, à aucune personne employée par le Titulaire à l’exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Tout document autre que le marché qui résultera du présent appel d’offres demeurera la propriété du maître d’ouvrage et tous ses exemplaires seront retournés au maître d’ouvrage, sur sa demande, après exécution des obligations contractuelles.

Article 6: Caractère et nature des prix

Les prix du marché sont unitaires, fermes et non révisables et ils sont établis en dirhams marocains, conformément aux dispositions de l’article 15 du Décret n° 2-22-431 précité, comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu’au lieu d’exécution de ladite prestation.

Les prix s’entendent hors taxe sur valeur ajouté et Hors droits de douane (HTVA et HDD) en application des régimes particuliers relatifs à la franchise des droits de douanes et taxes au titre de la convention UNISCO.

Toutefois, si le taux de la taxe su la valeur ajoutée (TVA) est modifié, il sera fait application des dispositions de l’article 15 du Décret n° 2-22-431 précité.

Article 7: Validité du marche

Le marché qui résultera du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité compétente et son visa par le Contrôleur d’Etat lorsque ce visa est requis.

L’approbation du marché est notifiée aux attributaires dans un délai maximum de Soixante (60) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, le Titulaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage.

Les conditions de prorogation de ce délai sont celles de l’article 143 du Décret des marchés publics précité.

Article 8: Cautionnement

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 10 000.00 DHS (Dix Mille dirhams).

Il est prévu un cautionnement définitif égal à 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur, qui devra être constitué dans les 20 jours qui suivent la notification de l’approbation du marché. Il sera restitué dans les conditions prévues par l’article 19 du CCAG-T.

Si le Titulaire du marché ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai précité, le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage conformément à l’article 18 du CCAG-T.

Il sera prélevé au titre de la retenue de garantie 10% du montant de chaque acompte. Cette retenue cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, par le montant des avenants. Elle pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire, délivrée par les établissements agréés à cet effet conformément à la règlementation en vigueur. Dans les conditions prescrites par l'article 19 du C.C.A.G-T, la retenue de garantie sera libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage, dès la signature du procès-verbal de la réception définitive.

Article 9: Délai d’exécution et lieux de livraison

Le délai d’exécution est fixé à : Six (06) mois à compter de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de livraison du matériel.

Le Titulaire est tenu d’assurer la livraison de ce matériel objet du marché aux locaux de l’Ecole Normale Supérieure de Tétouan à Martil.

La livraison sera effectuée en présence des responsables concernées.

Toute livraison doit s’effectuer pendant les jours ouvrables de l’administration, hors les samedis, dimanches, les jours fériés et les congés. Un préavis d’au moins 48 heures doit parvenir à la direction de  l’Ecole Normale Supérieure de Tétouan.

La livraison sera effectuée par le titulaire à ses frais et sous sa seule responsabilité, l’enlèvement et le remplacement des fournitures reconnues non conformes incombent également au Titulaire.

Toutes les fournitures non conformes aux spécifications exigées seront purement et simplement refusées, leur remplacement immédiat sera à la charge du Titulaire.

Article 10: pénalités de retard

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (Un pour mille) du montant initial du marché qui résultera du présent appel d’offres.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien le titulaire de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du marché qui résultera du présent appel d’offres.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à Huit pour cent (8 %) du montant initial du marché qui résultera du présent appel d’offres.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché qui résultera du présent appel d’offres après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par le chapitre VIII du CCAG-Travaux.

Article 11: suivi du marché

Le Maître d'Ouvrage instituera un comité de suivi qui sera chargé de l’examen des questions essentielles qui demanderaient éventuellement d’être tranchées pendant l’exécution du marché. Le comité de suivi aura également pour tâche l’approbation du planning détaillé faisant ressortir les différentes étapes de réalisation.

Les membres de ce comité apporteront au titulaire tout appui qui lui serait nécessaire pour l’exécution du marché.

Article 12: modalité de livraison

Après la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution du marché et avant toute livraison de chaque lot, le titulaire devra informer, au moins 48 heures, le maître d’ouvrage par écrit de la date de livraison des prestations objet du présent marché.

Le comité de suivi prévu à l’article 11 du présent marché, est chargé de contrôler la conformité des articles avec les spécifications du marché et la documentation technique présentée lors de la procédure d'appel d'offres.

Quand il constate que le matériel ne répond pas aux spécifications exigées, le maître d’ouvrage refuse de prononcer la réception. Le titulaire dispose d'un délai de dix (10) jours pour remplacer ledit matériel. Ce délai de 10 jours est inclus dans le délai d’exécution du marché.

Le titulaire devra livrer dans le délai prescrit à l'article 9 précité, la totalité du matériel pour laquelle il est retenu.

Les livraisons seront effectuées par les soins du titulaire à ses frais et sous sa responsabilité au lieu fixé à l'article 9 précité.

Article 13: réception provisoire et définitive

Réception provisoire :

Les modalités et les conditions de réception provisoire des prestations de chaque lot se dérouleront conformément aux dispositions de l’article 73 du CCAG-T. La réception provisoire ne sera prononcée qu’après livraison du matériel reconnu après vérification et contrôle, qualitativement et quantitativement conformes aux spécifications du marché et la documentation technique présentée lors de la procédure d'appel d'offres. La réception provisoire donnera lieu à l’établissement par le maître d’ouvrage d’un procès-verbal.

Réception définitive :

La réception définitive qui implique l'expiration du délai de garantie sera prononcée, par le maître d’ouvrage, dans les mêmes conditions que la réception provisoire.

Article 14: garantie – délai de garantie

- Retenue de garantie :

Il sera prélevé au titre de la retenue de garantie 10% du montant de chaque acompte. Cette retenue cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7% du montant initial TTC du marché augmenté, le cas échéant, par le montant des avenants.

Elle pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire, délivrée par les établissements agréés à cet effet conformément à la règlementation en vigueur.

Dans les conditions prescrites par l'article 19 du C.C.A.G-T, la retenue de garantie sera libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage, dès la signature du procès-verbal de la réception définitive.

- Délai de garantie :

Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois an.

La garantie n'exclut aucune pièce ou composante du matériel exception faite des consommables. Elle comprend la réparation et le changement de toute partie reconnue défectueuse ou pouvant engendrer un fonctionnement anormal de l'appareil sans aucune facturation supplémentaire.

Le titulaire est tenu d'assurer dans le délai de garantie un service après-vente en disposant de pièces de rechange et de représentants qualifiés dans les conditions ordinaires du commerce.

Durant ce délai de garantie, le maître d’ouvrage notifiera au titulaire, par écrit, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.

A la réception de telle notification, le titulaire réparera ou remplacera le matériel défectueux ou leurs pièces sans frais pour le maître d’ouvrage.

Si le titulaire du présent marché ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les délais prévus, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite des prestations correspondantes.

Article 15: modalités de règlement

Il sera fait application des dispositions du Chapitre VI « Prix et règlement des comptes » du CCAG-Travaux Pour l’établissement des décomptes provisoires, le fournisseur est tenu de fournir au maître d’ouvrage, une facture datée et numérotée appuyée par des attestations de réception de matériel et établies en 3 exemplaires décrivant le matériel livré et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant.

Le règlement sera effectué sur la base desdits décomptes, au vu des procès-verbaux de réception provisoire partielle, en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées, déduction faite de la retenue de garantie et de l’application des pénalités de retard, le cas échéant.

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant postal ou bancaire ou au trésor ouvert au nom du Titulaire. RIB ………………………………………………………..

Article 16: nantissement

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi     n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que:

- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres sera opérée par les soins du Directeur de l’Ecole Normale Supérieure de Tétouan ou la personne habilité par lui à cet effet;

- Au cours de l’exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité;

- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loin°112-13 ;

- Le paiement prévu au marché qui résultera du présent appel d’offres sera effectué par

le Trésorier Payeur auprès de l’Université Abdelmalek Essaâdi, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres;

- Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Le titulaire s’acquitte des droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l’enregistrement du marché qui résultera du présent appel d’offres, tels que ces droits résultent des lois et règlement en vigueur.

Article 17: assurances et responsabilités

Avant tout commencement de l’exécution du marché, le titulaire doit adresser au Maître d'ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché conformément à l’article 25 du CCAG-T.

Article 18: frais d’enregistrement et de timbre:

Conformément aux dispositions de l’article 7 du CCAG-T, le titulaire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché qui résultera du présent appel d’offres, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

Article 19: condition de résiliation du marche

La résiliation du marché qui résultera du présent appel d’offres peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 152 du Décret des marchés publics précité et celles prévues à l’article 69 du CCAG-T.

La résiliation ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du titulaire, le Président de l’Université, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le titulaire est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission Nationale de la Commande Publique, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son Université.

Article 20: règlement des litiges

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations du chapitre IX du CCAG-T. Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

Article 21: sous traitance

Après la signature du marché issu du présent appel d’offres, le contractant peut en confier l'exécution d'une partie à un tiers, sous réserve de notifier à l’administration la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que l’identité, la raison ou la dénomination et l’adresse des sous-traitants conformément à l’article 151 du Décret des marchés publics précité.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du contractant prévues à l’article 27 du décret des marchés publics précité.

Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accusé de réception.

Le contractant demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché découlant du présent appel d’offres et est considéré le seul interlocuteur avec le maître d’ouvrage.

Article 22: Montant du marche

Le marché issu du présent appel d’offres est un marché à prix unitaires. Les prix du marché qui résulte du présent appel d’offres seront libellés en Dirham Marocain. Le montant global du marché est arrêté à la somme de….…………………………….……………………………………………………Dirhams.

Ce montant est non révisable et s’entend toutes taxes comprises.

Article 23: Cas de force majeure

Si le titulaire se trouve dans l’impossibilité de remplir ses engagements contractuels, il est tenu d’avertir par écrit le maître d’ouvrage de l’origine et de la fin des cas de force majeure et ce conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T.

Pour appréciation des cas de force majeure, il sera fait application des articles n°:268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan1331 (12 août1913) formant code des obligations et contrats.

Article 24: Mesures de sécurité et d’hygiène

Le titulaire s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article33 du CCAG-Travaux.

Article 25: Protection des employés du titulaire ,leurs soins et secours

L’entrepreneur ainsi que ses sous-traitants sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements en vigueur régissant notamment celles énumérées au niveau de l’article 23du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit aussi se conformer aux dispositions de l’article 34 du CCAGT en matière de soins et de secours aux ouvriers et employés.

Article 26: Octroi d’avance

Conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics, le marché qui résultera du présent appel d’offres donnera lieu à des versements à titre d’avance au titulaire du marché. L’avance s’entend des sommes que le maître d’ouvrage verse au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l’exécution les prestations objet du marché. Le prestataire ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché ni pour élever des réclamations des sujétions qui peuvent être occasionnées, du retard éventuel de versement de l’avance.

L’avance ne peut être octroyée que dans le respect des règles relatives à l’exigibilité des dettes de l’Etablissement Public.

L’avance ne peut être cumulable avec le nantissement du marché qui résultera du présent appel d’offres.

Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres est tenu de constituer, préalablement à l’octroi de l’avance, une caution personnelle et solidaire s’engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d’ouvrage. La caution doit être du même montant de l’avance, mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve ou restriction, demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées des titulaires des marchés publics, et choisie parmi les établissements agréés à cet effet conformément à la législation en vigueur. Cette caution restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance. L’avance est réglée au prestataire dans les 30 jours après la notification de l’ordre de service de commencement des travaux et après la constitution et l’acceptation de la caution.

Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché. Le remboursement du montant total de l’avance doit, en tout état de cause, être effectue lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont  confiées au titre du marché qui résultera du présent appel d’offres.

Article 27: Spécifications techniques

A signaler que les marques ou types sont donnés pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque ou type n’impose pas leur fourniture mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité des matériaux ou de l’appareillage demandé''

| N° ARTICLE | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Agitateur magnétique chauffant numérique : |
|  | Vitesse de rotation : 100 à 1600 tr/min |
|  | Capacité d’agitation max : 5 L |
|  | Température : ambiante à 380°C |
|  | Mode de régulation : numérique |
|  | Afficheur numérique sur écran LCD |
|  | Plaque de chauffe métallique à revêtement céramique, 190x190 mm |
|  | Boîtier métallique à revêtement époxy résistant à la chaleur, acide, alcali et les solvants organiques |
|  | Livré avec capteur de température |
| 2 | Centrifugeuse ventilée : |
|  | Capacité max.: 4 x 100 ml |
|  | RPM max. (vitesse) : 5.000 tr/min |
|  | ACR max. : 4.420xg |
|  | Grand écran LCD retro éclaire pour une programmation facile et l’affichage des paramètres de centrifugation |
|  | Minuterie : 0 à 99h59min / instantanée / continue |
|  | Plus de 20 modes de fonctionnement programmable |
|  | 10 rampes d’accélération et de freinage |
|  | Livré avec rotor 12x15ml |
| 3 | Four tubulaire programmable : |
|  | Température max : 1200°C |
|  | Diamètre du tube : 50 mm |
|  | Longueur du tube : 600 cm |
|  | Zone de chauffe : 200 mm |
|  | Zone de stabilité : 100 mm |
|  | Régulateur de température PID interface graphique 7" tactile |
|  | Structure refroidie par air à double couche |
|  | Matériau d'isolation réfractaire en fibre Al2O3 de haute pureté |
| 4 | Microscope métallographique : |
|  | Tête trinoculaire inclinée à 30° |
|  | Oculaires WF10x/18mm |
|  | Objectifs plan achromatique avec longue distance de travail PL 5x, 10x, 40 et 60xR |
|  | Diaphragme et polariseur avec filtres vert, bleu, jaune et frité |
|  | Platine 160x140mm ajustable sur 75x50mm |
|  | Condenseur d’abbé N.A 1,25 |
|  | Ajustement coaxiale de position fin de 0,002mm |
|  | Eclairage halogène 6V/20W réglable |
| 5 | Caméra pour microscope trinoculaire : |
|  | Capteur CMOS |
|  | Résolution : 10MP |
|  | Livré avec câble USB et logiciel de microscopie |
| 6 | Four à moufle programmable : |
|  | Température max : 1600°C |
|  | Volume : 6 litres |
|  | Temps de chauffe à la T° max. < 40 min |
|  | Chambre en fibre de céramique |
|  | Construction extérieure en acier de laminé à froid à pulvérisation électrostatique |
|  | Isolation par fibre de céramique |
|  | Cheminée diam. 18mm |
|  | Régulateur de température PID avec affichage numérique sur écran LCD couleur |
|  | Programmateur 64 pas |
|  | Minuterie : 0 à 99h99 min |
|  | Control de température par thermocouple K à haute précision |
|  | Porte à fermeture sécurisée |
| 7 | Chauffe ballon agité numérique : |
|  | Réglage électronique température |
|  | Affichage numérique à LED |
|  | Température max : 380°C |
|  | Isolation par fibre minérale |
|  | Eléments chauffant en Nichrome |
|  | Vitesse d’agitation : 0 à 1600 tr/min |
|  | Témoin de fonctionnement |
| 8 | Bain à circulation numérique : |
|  | Capacité : 15 litres |
|  | Température : ambiante +5 à 100°C |
|  | Précision température : ±0,2°C |
|  | Pompe de circulation 20l/min |
|  | Ecran tactile LCD |
|  | Sécurité surchauffe |
|  | Cuve en acier inox |
|  | Couvercle inclus |
|  | Alimentation : 230V mono |
| 9 | Spectrophotomètre UV-Visible : |
|  | Sélection automatique de la longueur d'onde |
|  | Gamme de longueur d'onde: 190 à 1100 nm |
|  | Bande passante : 4 nm |
|  | Précision longueur d’onde : ±0,5 nm |
|  | Reproductibilité longueur d’onde : 0,2 nm |
|  | Gamme photométrique : -0,3 à 3A |
|  | Précision photométrique : ±0,3% T |
|  | Mode photométrique : T, A, C, E |
|  | Lumière parasite < 0,05%T (NaNO2, 340nm) |
|  | Affichage sur écran LCD 128x64 |
|  | Source de lumière : lampe tungstène-Deutérium |
|  | Détecteur : Photodiode silicone |
|  | Support d’échantillon pour 4 cuves 5 à 50mm |
|  | Livré avec 4 cuves en verres, 2 cuves en quartz, housse de protection et logiciel pour PC |
| 10 | Bain-marie agité numérique : |
|  | Capacité : 31 litres |
|  | Température : ambiante +5°C à 100°C |
|  | Précision température : ±0,1°C |
|  | Régulateur PID de température |
|  | Vitesse d’agitation : 20 à 200 tr/min |
|  | Régulation numérique de température |
|  | Cuve en acier inox |
|  | Alimentation : 230V mono |
|  | Livré avec plateforme multifonctions |
| 11 | Agitateur magnétique multipostes : |
|  | Nombres de postes : 6 |
|  | Vitesse de rotation : 50 à 1500 tr/min |
|  | Capacité d’agitation par poste : 500 ml |
|  | Gamme de température : ambiante à 120°C |
|  | Mode de régulation : numérique |
|  | Affichage numérique à LCD |
|  | Distance entre les postes : 110 mm |
|  | Minuterie : 23h59min59s |
|  | Boîtier en plastique résistant à la chaleur, acide, alcali et les solvants organiques |
| 12 | Homogénéiseur ultrasons : |
|  | Puissance : 900 W |
|  | Capacité : 0,5 à 500 ml |
|  | Gamme de fréquence : 20 à 25 kHz |
|  | Affichage sur écran LCD |
|  | Caisson d’insonorisation et sonde 6mm |
| 13 | Chauffe ballon numérique : |
|  | Réglage électronique température |
|  | Affichage numérique à LED |
|  | Température max : 380°C |
|  | Isolation par fibre minérale |
|  | Eléments chauffant en Nichrome |
|  | Témoin de fonctionnement |
| 14 | Etuve à convection forcée : |
|  | Capacité : 625 litres |
|  | Nombre d’étagères : 2 |
|  | Température : ambiante +10 à 300 °C |
|  | Fluctuation de température : ±1°C |
|  | Résolution de température : 0,1°C |
|  | Minuterie : 1 à 9999 min |
|  | Cuve interne en acier inox |
|  | Trou de passage de test de 28mm |
|  | Convection forcée par un ventilateur capable de fonctionner sous haute température |
|  | Régulateur PID à microprocesseur de température avec affichage numérique sur écran LCD |
|  | Porte avec fenêtre vitrée le contrôle des échantillons sans l’ouverture de la porte |
| 15 | Thermomètre numérique : |
|  | Température : -50 à 200 ºC |
|  | Résolution : 0,1ºC < 100°C, 0,5°C au-delàs |
|  | Précision : ±1°C |
|  | Mémoire de température maximale et minimale |
|  | Sonde en acier inoxydable de 110 mm, avec câble |
| 16 | Bi-Distillateur d’eau inox : |
|  | Capacité : 4l/h |
|  | Consommation d’eau : 45 l/h |
|  | Puissance : 9 kW |
|  | Cuve interne en acier inox |
|  | Protection niveau d’eau et surchauffe |
|  | Réservoir : 11 litres |
|  | Cuve PS |
| 17 | Agitateur magnétique chauffant numérique : |
|  | Vitesse de rotation : 0 à 1500 tr/min |
|  | Capacité d’agitation max : 10 L |
|  | Température : ambiante à 550°C |
|  | Mode de régulation : numérique |
|  | Large afficheur numérique LED |
|  | Plaque de chauffe métallique à revêtement céramique, 184x184 mm |
|  | Boîtier en plastique résistant à la chaleur, acide, alcali et les solvants organiques |
| 18 | Balance analytique : |
|  | Portée : 220 g |
|  | Lecture : 0,1 mg |
|  | Reproductibilité : ±0,2mg |
|  | Linéarité : : ±0,3mg |
|  | Temps de stabilité < 3s |
|  | Plateau de pesée inox diamètre 80 mm |
|  | Cage de pesée avec 3 portes coulissantes |
|  | Interface RS232 |
|  | Niveau à bulle |
|  | Affichage LED super lumineux avec rétroéclairage |
|  | Soustraction pleine capacité |
|  | Conversation multi-unités de pesée : g/mg/ct/oz |
|  | Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage |
|  | Adaptateur secteur universel fourni en standard |
|  | Calibration Externe ou interne (N) |
|  | Poids d'étalonnage certifié fourni en standard |
| 19 | Alimentation stabilisée : |
|  | Sortie tension : 0 à 60 V |
|  | Courant : 0 à 3A |
|  | Double affichage numérique à LED 4 digits |
|  | Sortie sur bornes 4 mm |
|  | 4 boutons de réglage fin et grossier de tension/courant |
|  | Puissance : 180 W |
| 20 | Tronçonneuse de paillasse : |
|  | diamètre de coupe max. : Ø80mm |
|  | Vitesse de rotation : 2800 tr/min |
|  | Disque de coupe : 250 x 2 x 32 mm |
|  | Alimentation : 380V, 50Hz (triphasé), 3kW |
|  | Dimensions (L x l x H) : 710 x 710 x 700 mm |
|  | Poids : env. 125 kg |
|  | Étau à serrage rapide |
|  | Système d'éclairage à DEL |
|  | Système de refroidissement par eau à grand volume |
|  | Capot de sécurité |
| 21 | Agitateur magnétique : |
|  | Vitesse de rotation : 0 à 3500 tr/min |
|  | Capacité d’agitation max : 3,5 L |
|  | Mode de régulation : analogique |
|  | Surface d’agitation inox 130x130mm |
|  | Boîtier en plastique résistant à la chaleur, acide, alcali et les solvants organiques |
| 22 | PH-mètre de paillasse : |
|  | Gamme de pH : -2,00 à 19,99pH / ±0,01pH |
|  | Gamme mV : ±1999,9mV / ±1mV |
|  | Gamme de température : 0 à 100°C / ±0,5°C |
|  | Compensation manuelle ou automatique en température 0 à 100°C |
|  | Mémoire 2000 jeux de mesures |
|  | Calibration automatique 1 à 3 points |
|  | Interface USB |
|  | Large écran LCD 6,5" avec messages d’aide |
|  | Livré avec porte-électrode intégré, électrode pH, sonde de température, solution tampon pH4.01/7.00/10.01 |
| 23 | Conductimètre de paillasse : |
|  | Gamme de conductivité : 0.00 µs/cm à 200.0mS/cm, ±1%P.E |
|  | Gamme TDS : 0 à 100 g/L, ±1%P.E |
|  | Gamme de salinité : 0 à 100ppt, ±1%P.E |
|  | Gamme de résistivité : 0 à 100 MΩ.cm |
|  | Gamme de température : 0 à 100°C (±0.5°C) |
|  | Calibration automatique |
|  | Compensation manuelle ou automatique en température |
|  | Interface USB pour le transfert des données vers le PC |
|  | Mémoires 2000 jeux de mesure |
|  | Large écran LCD 6,5" pour l’affichage des paramètres et des messages d’aide |
|  | Livré avec bras porte électrode, cellule de conductivité, sonde de température, solutions de calibration, jeux de piles et manuel d’utilisation |
| 24 | Distillateur d’eau inox : |
|  | Capacité : 5l/h |
|  | Consommation d’eau : 40l/h |
|  | Puissance : 3 kW |
|  | Cuve interne en acier inox |
|  | Protection niveau d’eau et surchauffe |
|  | Boitier de protection électrique |
|  | Livré avec tuyauterie et réservoir d’eau en plastique de 10L |
| 25 | Balance de précision : |
|  | Portée : 500 g |
|  | Lecture : 0,001 g |
|  | Temps de stabilité < 3s |
|  | Plateau de pesée inox 150 mm |
|  | Affichage LED super lumineux avec rétroéclairage |
|  | Soustraction pleine capacité |
|  | Conversation multi-unités de pesée : g/ct/oz/lb |
|  | Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage |
|  | Adaptateur secteur universel fourni en standard |
|  | Calibration Externe |
|  | Poids d'étalonnage certifié fourni en standard |
| 26 | Etuve à convection naturelle/forcée : |
|  | Capacité : 138 litres |
|  | Nombre d’étagères : 3 |
|  | Température : ambiante +10 à 300 °C |
|  | Fluctuation de température : 1°C |
|  | Résolution de température : 0,1°C |
|  | Minuterie : 1 à 9999 min |
|  | Cuve interne en acier inox |
|  | Interrupteur de ventilateur indépendant |
|  | Régulateur PID à microprocesseur de température avec affichage numérique sur écran LCD |
|  | Porte avec fenêtre vitrée le contrôle des échantillons sans l’ouverture de la porte |
| 27 | Hotte à flux laminaire verticale : |
|  | Hauteur de la surface de travail : 750 mm |
|  | Affichage sur écran LCD |
|  | Vitesse d’air : 0,3 à 0,5 m/s |
|  | Surface de travail en acier inoxydable 304 |
|  | Vitres latérales et frontale anti-UV, épaisseur 5 mm |
|  | Pré-filtre : en polyester lavable |
|  | Filtre HEPA avec un rendement de 99,999% pou les particules 0.3µm |
|  | Vitre frontale à ouverture motorisée |
|  | Ouverture max. : 430 mm |
|  | Lampe à LED 12W et UV 30W |
|  | Hauteur du socle 650 mm |
|  | 2 prises électriques internes |
|  | Robinet de gaz |
|  | Socle métallique à roulettes |
|  | Dimensions externes : 1300x820x2040 mm |
|  | Dimensions internes : 1200x500x570 mm |
| 28 | Bain à circulation numérique : |
|  | Capacité : 15 litres |
|  | Température : ambiante +5 à 100°C |
|  | Précision température : ±0,2°C |
|  | Pompe de circulation 20l/min |
|  | Ecran tactile LCD |
|  | Sécurité surchauffe |
|  | Cuve en acier inox |
|  | Couvercle inclus |
|  | Alimentation : 230V mono |
| 29 | Interface EXAO |
|  | Plate-forme complète de collecte de données |
|  | Grand écran couleur haute résolution et tactile |
|  | Collecte de données rapide avec 100 000 échantillons par seconde |
|  | Résolution : 12 Bits |
|  | Mémoire : 500 MB (extensible par USB) |
|  | Batterie rechargeable de grande capacité |
|  | GPS et microphone intégrés |
|  | Connectivité sans fil avec la technologie sans fil Wi-Fi et Bluetooth |
|  | Les applications intégrées incluent la calculatrice, le tableau périodique, l'enregistreur de son, le chronomètre, etc. |
|  | Instructions pour les étudiants pour plus de 75 expériences les plus populaires |
|  | Ports : 3 analogiques, 2 numériques, 2 USB pour capteurs, micro USB pour la communication avec l'ordinateur, sortie audio |
| 30 | Capteur de conductivité |
|  | Gamme de mesure : 0 à 200 μS/cm (0 à 100 mg/L TDS) |
|  | Compensation de température : automatique de 5 à 35 °C |
| 31 | Dispositif de tirage |
| 32 | Capteur pH |
|  | Gamme de mesure : 0 à 14 pH |

Article 28 : Bordereau des prix détail-estimatif

AO : 17/2024 Achat de matériel scientifique de chimie pour l’Ecole Normale Supérieure de Tétouan en Lot unique.

| N° ART | Désignation | Prix Unitaire (HTVA)/(HDD) | Qté | Prix total (HTVA)/(HDD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agitateur magnétique chauffant numérique : |  | 4 | - |
| 2 | Centrifugeuse ventilée : |  | 1 | - |
| 3 | Four tubulaire programmable : |  | 1 | - |
| 4 | Microscope métallographique : |  | 1 | - |
| 5 | Caméra pour microscope trinoculaire : |  | 1 | - |
| 6 | Four à moufle programmable : |  | 1 | - |
| 7 | Chauffe ballon agité numérique : |  | 2 | - |
| 8 | Bain à circulation numérique : |  | 1 | - |
| 9 | Spectrophotomètre UV-Visible : |  | 1 | - |
| 10 | Bain-marie agité numérique : |  | 1 | - |
| 11 | Agitateur magnétique multipostes : |  | 1 | - |
| 12 | Homogénéiseur ultrasons : |  | 1 | - |
| 13 | Chauffe ballon numérique : |  | 3 | - |
| 14 | Etuve à convection forcée 1 L : |  | 1 | - |
| 15 | Thermomètre numérique : |  | 6 | - |
| 16 | Bi-Distillateur d’eau inox : |  | 1 | - |
|  | Cuve PS |  | 1 | - |
| 17 | Agitateur magnétique chauffant numérique : |  | 1 | - |
| 18 | Balance analytique : |  | 1 | - |
| 19 | Alimentation stabilisée : |  | 1 | - |
| 20 | Tronçonneuse de paillasse : |  | 1 | - |
| 21 | Agitateur magnétique : |  | 5 | - |
| 22 | PH-mètre de paillasse : |  | 8 | - |
| 23 | Conductimètre de paillasse : |  | 5 | - |
| 24 | Distillateur d’eau inox : |  | 1 | - |
| 25 | Balance de précision : |  | 1 | - |
| 26 | Etuve à convection naturelle/forcée : |  | 1 | - |
| 27 | Hotte à flux laminaire verticale : |  | 1 | - |
| 28 | Bain à circulation numérique : |  | 1 | - |
| 29 | Interface d'acquisition similaire aux modèles existants (EXAO) |  | 4 | - |
| 30 | Capteur de conductivité |  | 4 | - |
| 31 | Dispositif de tirage |  | 4 | - |
| 32 | Capteur pH |  | 3 | - |
|  | Total HTVA/HDD |  |  | - |
|  | MONTANT TVA 20% |  |  | - |
|  | MONTANT TTC |  |  | - |
| Arrêté le montant total de bordereau des prix à la somme de :----------------------------DHS TTC. |  |  |  |  |

ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI

PRESIDENCE

MARCHE N° ……

Passé par Appel d'Offres Ouvert  sur Offre des Prix Séance Publique, en vertu des Dispositions du Décret N° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux Marchés Publics.

Objet : Achat de matériel scientifique de chimie pour l’Ecole Normale Supérieure de Tétouan en Lot unique.

Montant de l’Acte d’engagement : ………………………………… (En chiffre et en lettre) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Vu et vérifié par le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi |  |
| --- | --- |
| Lu et accepté par le Prestataire | Approuvé par |